## Przedmiar wyposażenie gastronom
Wycena wyposażenia gastronomicznego:
Nazwy towarowe produktów podano celem określenia minimalnych parametrów dla wybranych elementów wyposażenia. Dopuszcza się zastosowanie produktów dowolnych producentów z zachowaniem wskazanych parametrów dotyczących: materiałów, wymiarów i innych cech tych przedmiotów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań odbiegających gabarytowo od przedstawionych elementów. Przy czym powiększenie gabarytów wymaga przedstawienia do akceptacji zamiennej aranżacji pracowni.
PRZEDMIAR - wyposażenie gastronomiczne
Lp. | Wyposażenie: | Producent | Model/Typ | Wymiary [mm] | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto
Stanowiska uczniowskie
1 | Stół ze zlewem 1 komorowym i szafką drzwi otwierane | DORA METAL | DM-3226 | 1400x800x850 | 8
2 | Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym konwekcyjnym | RM GASTRO | CFV4-78GE/P | 800x700x900 | 8
3 | Stół roboczy z szafką otwartą | DORA METAL | DM-3115 | 700x800x850 | 8
3A | Okap przyścienny - z oświetleniem i filtrami skrzyniowy | DORA METAL | DM-S-3606 | 1000x1000x500 | 8
Stanowisko nauczycielskie
4 | Stół roboczy z blokiem 3 szuflad i półką | DORA METAL | DM-3114 | 1200x800x850 | 1
5 | Stół ze zlewem 1 komorowym i szafką drzwi otwierane | DORA METAL | DM-3211 | 1100x800x850 | 1
6 | Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym konwekcyjnym | RM GASTRO | CFV4-78GE/P | 800x700x900 | 1
6A | Okap przyścienny - z oświetleniem i filtrami skrzyniowy | DORA METAL | DM-S-3606 | 1000x1000x500 | 1
7 | Stół roboczy z blokiem 3 szuflad i szafką zamkniętą z 3 stron bez dna | DORA METAL | DM-3129 | 1200x800x850 | 1
8 | Stół roboczy z komorą umywalki po prawej stronie oraz szafką drzwi przesuwane | DORA METAL | DM-3211 | 2000x600x850 | 1
Stanowisko z piecem konwekcyjno-parowym
9 | Stół ze zlewem 2 komorowym i szafką drzwi przesuwane | DORA METAL | DM-3226 | 1500x700x850 | 1
10 | Piec konwekcyjno-parowy 10xGN1/1 z automatycznym myciem i sterowaniem elektronicznym | RATIONAL | SCC5Senses 61E | 846x771x1078 | 1
11 | Podstawa do pieca konwekcyjno-parowego z prowadnicami na GN1/1 | DORA METAL | DM-S-3154-RA | 850x650x735 | 1
12 | Okap nad piec konwekcyjno-parowy z oświetleniem i filtrami | DORA METAL | DM-S-3606 | 1000x1200x540 | 1
13 | Stół z szafką drzwi otwierane | DORA METAL | DM-3118 | 1500x700x850 | 1
14 | Stół chłodniczy 2 drzwiowy z agregatem u dołu | DORA METAL | DM-94044.0.0 | 950x700x850 | 1
Przygotowalnia
15 | Stół ze zlewem 2 kom. półką i blokiem 2 szuflad | DORA METAL | DM-3203 | 2000x700x850 | 1
16 | Kloc do mięsa z podstawą nierdzewną | DORA METAL | DM-3150+DM-3152 | 500x500x850 | 1
17 | Umywalka ze stali nierdzewnej z maskownicą | DORA METAL | DM-3253 | 400x400x200 | 1
Zmywalnia
18 | Stół załadowczy do zmywarki kapturowej ze zlewem 2 komorowym | DORA METAL | DM-3247 | 1400x700x850 | 1
19 | Bateria ze spryskiwaczem i wylewką | RM GASTRO | DOC-3 |  | 1
20 | Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania | WINTERHALTER | PT-M | 635x750x1515/1995 | 1
21 | Stół wyładowczy ze zmywarki kapturowej z miejscem na zmywarkę podblatową do szkła | DORA METAL | DM-3265 | 850x700x850 | 1
22 | Zmywarka podblatowa z funkcją wyparzania do mycia szkła | WINTERHALTER | UC-M | 600x617x715 | 1
23 | Stół odkładczy z półką dolną | DORA METAL | DM-3103 | 1400x600x850 | 2
24 | Szafa przelotowa drzwi otwierane - do montażu w otwór ścienny | DORA METAL | DM-3308 | 900x600x1000 | 1
RAZEM NETTO:
RAZEM BRUTTO: