Zakres prac dla zespołu wykonawczego

w ramach całości problematyki Projektu 
„Przygotowanie dokumentacji dla powstającej w Zatorze Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej”

Dla wskaźnika produktu 1:

  - Prognoza potencjalnych inwestorów w Strefie dla potrzeb koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenu.

  - Ocena stanu infrastruktury technicznej terenu Strefy.

  - Koncepcja zagospodarowania terenu Strefy.

  - Oszacowanie docelowych potrzeb na wodę i ilość wytwarzanych ścieków w Strefie.

  - Propozycja przestrzenna sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla obsługi Strefy (z uwzględnieniem dotychczasowych decyzji lokalizacyjnych).

  - Bilansowanie docelowych potrzeb na wodę dla Gminy Zator łącznie z potrzebami Strefy w oparciu o zapisy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator.

  - Wstępna ocena możliwości uzyskania docelowej ilości wody dla Strefy na bazie zasobów wód podziemnych wykorzystując dotychczasowe badania geologiczne.

  - Analiza możliwości uzyskania docelowych ilości wody dla Gminy Zator łącznie z potrzebami Strefy w oparciu o zasoby wód powierzchniowych, czyli nowego ujęcia wody lub korzystając z rurociągu tranzytowego dla Śląska.

  - Ocena możliwości skanalizowania obszaru Strefy w oparciu o system Gminy.

  - Wskazanie kierunków powiązań sieci elektroenergetycznej i gazowej Strefy z systemami otoczenia.

  - Wstępna analiza kosztów uzbrojenia Strefy w sieć wodociągową i kanalizacyjną (na bazie wskaźników).

  - Opracowanie elektronicznej wersji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Gminy Zator z dostarczonych materiałów archiwalnych Gminy.